# АКТ РЕКЛАМАЦИИ

по установке типа ____________________________заводской №___________________________

г.___________________						    «     »______________200_____г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель владельца установки___________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

представитель организации, осуществляющей техническое обслуживание ___________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, дата и № договора на техобслуживание)

___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

___________________________________________________________________________________

(№ и дата лицензии)

представитель фирмы  _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Агрегат ________________________________________заводской № ______________________

был куплен «__»_______________200__года в фирме_____________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Монтаж агрегата был выполнен _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, № и дата лицензии, дата подписания акта о вводе в эксплуатацию)

3. Агрегат работал на________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(сборную, стационарную)

камеру объемом___________________м3 _______________________________________________

(тип и толщина изоляции)

______________________________, заданная температура в камере ______________________0С

Температура окружающей среды___________________0С, место установки компрессорно-

конденсаторного блока_______________________________________________________________

(на открытом воздухе, в помещении, его объем)

___________________________________________________________________________________

характеристика вентиляции:приточная_______________м3/ч, вытяжная_______________м3/ч

4.Характеристика защиты от повышенного, пониженного напряжения, перекоса фаз___________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. При осмотре обнаружено___________________________________________________________

подробное описание выявленных дефектов

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Заключение комиссии______________________________________________________________

поломка произошла по вине завода-изготовителя

___________________________________________________________________________________

монтажной организации, осуществляющей техобслуживание, заказчика

___________________________________________________________________________________

7. Решение руководства фирмы _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Приложения: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Подписи: