# АКТ 
НА ПОДГОТОВКУ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

г._______________________                                                             «__» _________________200__г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представители Подрядчика:

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

и представители Заказчика:

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

составили настоящий Акт в том, что после окончания монтажных работ вся система трубопроводов, аппаратов и запорной арматуры холодильной установки была продута азотом с давлением ______бар до полной чистоты внутренних поверхностей системы.

Вся запорная арматура отревизирована на плотность закрытия, на всех грязеуловителях имеются сетки, пригодные к работе на хладагенте.

На основании данного акта система подлежит испытанию на герметичность с последующей зарядкой хладагентом.

Представители

Подрядчика:_________________________________

_________________________________

_________________________________

Представители

Заказчика:   _________________________________

_________________________________

_________________________________