# АКТ 
ИСПЫТАНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ

___________________________________________________________________________________

(наименование системы)

смонтированной  в  ___________________________________________________________________________________

(наименование объекта, здания, цеха)

г.________________						    «___»______________200_____г.

Комиссия в составе представителей:

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр и приемку качества испытания воздуховода на плотность и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту

________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(переносным или стационарным вентилятором, нормативные документы, приборы для замера)

при статическом давлении			____________Па;

в течение						____________мин;

класс воздуховода	 			____________(плотные/неплотные);

развернутая площадь воздуховода		____________м2;

проектный расход воздуха вентсистемы	____________м3/ч.

3. Удельные расчетные потери и подсосы воздуха в воздуховоде (СНиП 41-01-2003)___________м3/ч*м2

4. Фактические потери и подсосы воздуха в воздуховоде____________м3/ч

5. Дефекты обнаруженные во время испытания

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и номера чертежей)

Решение комиссии:

Испытания выполнено в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей/не выдержавшей (ненужное зачеркнуть) испытание на плотность.

________________________________________________________________________________

(подпись)

________________________________________________________________________________

(подпись)

________________________________________________________________________________

(подпись)

________________________________________________________________________________

(подпись)

________________________________________________________________________________

(подпись)